Zał. nr  6

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie prowadzone pod wspólnym tytułem „Zakup wyposażenia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

- Wszystkie sprzęty, urządzenia i aparaty muszą być fabrycznie nowe.

- Poszczególne elementy zamówienia jak i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Elementy zamówienia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Do każdego sprzętu muszą być dostarczone w języku polskim:

- kartę gwarancyjną,

- pełną listę części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i innych części, których wymiana lub naprawa może okazać się konieczna w okresie eksploatacji urządzenia,

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.),

- wykaz podmiotów obsługi serwisowej (zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.),

- dokumentację serwisową (tj, wszelkie dokumenty typu paszport techniczny itp.) oraz instrukcję obsługi urządzenia w j. Polskim.

- Wszystkie sprzęty muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne oraz posiadać inne certyfikaty, atesty i dopuszczenia wynikające z obowiązujących przepisów krajowych lub unii europejskiej.

- Wszystkie sprzęty powinny zawierać komplet osprzętu wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Dostawa obejmuje wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego montażu, połączenia i uruchomienia zamawianych urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do dostawy sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Szpital Powiatowy w Kętrzynie), podłączenie i zainstalowanie urządzeń, zainstalowanie oprogramowania w urządzeniach, jeśli jest to niezbędne w zasadach gwarancji oraz do przeprowadzenia instruktażu obsługi w niezbędnym zakresie.

- Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela:

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt./ zestawach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka hydrauliczne | 20 |
| 2. | Łóżka elektryczne | 15 |
| 3. | Szafki przyłóżkowe | 35 |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Sprzęty/urządzenia medyczne |
| --- | --- |
|  | Nazwa | Parametry techniczne |
|  | Łóżko hydrauliczne | Łóżko posiadające konstrukcję wykonana ze stali lakierowanej/malowanej proszkowo lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Główna konstrukcja łóżka wykonana z materiałów gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm). Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (± 30 mm). Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1010 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm)). W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL lub inną, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub wypełnienia. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. Segmenty leża wypełnione stalową siatką o średnicy oczek i grubości materiału zapewniającej wysokie obciążenie użytkowe. W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie minimum: 0 – 700, - segment oparcia uda w zakresie minimum: 0 – 35º. Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej/nych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta i personelu. Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym. Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 370 - 830 mm (± 40 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w indywidualną blokadę kół. Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. Bezpieczne obciążenie min. 200 kg . Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. Gramatura i materiał: 1) kołdra -waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 3) pościel – min. 180g/m2, typ materiału: płótno. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary poszewki kompatybilne z kołdrą; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 200 cm x 140 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów kołdry i poduszki. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
|  | Łóżko elektryczne | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Konstrukcja podstawy łóżka zapewniająca wysokie obciążenia użytkowe - podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach lub wsparta na kolumnach, gwarantująca stabilność leża. Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1000 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm). Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. Zasilanie elektrycznie 220/230 V. Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców minimum 0-70°, - segment uda minimum: 0 – 35º, - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 30 sekund ± 10s. Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot z optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci. Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, CPR, krzesła kardiologicznego. Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV (lampy bakteriobójcze). Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm. Szczyty łóżka w formie zamkniętej, z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL lub inną odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. Łóżko wyposażone składane wzdłuż ramy leża lub na ramę leża niezależne min. dwie barierki boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. Łóżko wyposażone w sztywne metalowe lub elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Bezpieczne obciążenie min. 250kg. Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. Gramatura i materiał: 1) kołdra -waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 3) pościel – min. 180g/m2, typ materiału: płótno. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary poszewki kompatybilne z kołdrą; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 200 cm x 140 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów kołdry i poduszki. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
|  | Szafa przyłóżkowa | Korpus szafki wykonany z aluminium lub stali malowanej/lakierowanej proszkowo lub z ocynkowanej stali pokrytej lakierem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z aluminium lub stali malowanej/lakierowanej proszkowo lub z ocynkowanej stali pokrytej lakierem, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Blat szafki wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL lub innego. Czoła szuflad i drzwi szafki wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo lub tworzywa HPL lub innego (o grubości min. 5 mm). Pożądane wyposażenie tyłu szafki w reling posiadający haczyk na ręcznik. Blaty wyposażone w bezpieczne krawędzie. Szafka składająca się z dwóch szuflad lub szuflady i szafki zamykanej, pomiędzy tymi sekcjami półka na prasę o wysokości min. 150 mm – dostęp do półki od frontu szafki. Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach, umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Pożądane dodatkowe wyposażenie szuflady dolnej lub szafki zamykanej w np. odejmowane tworzywowe wkłady łatwe do mycia i dezynfekcji dzielące wnętrza na części m.in. z funkcją uchwytu na butelki o pojemności min. 1,5 l. Wysokość tej sekcji min. 350 mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość - 900 mm (± 50mm), szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 50mm), szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 50mm), głębokość - 450 mm (± 50mm). Fronty szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. Pożądana pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS lub metalu. Dostęp do półki tylko od frontu szafki. Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 50mm). Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL lub innego (o grubości min. 5 mm), wspornik blatu z bezpiecznymi krawędziami. Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki. Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. ok. 50 mm z materiału nie brudzącego podłóg. Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancja min. 24 miesiące Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |