Załącznik nr 5

do SIWZ

Zmodyfikowane, ujednolicone ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr ……………..….2015

umowa zawarta w dniu ..........2015 r. w Kętrzynie pomiędzy:

Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, NIP: …….., REGON: …….., reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

.............................................. – Starosta Kętrzyński

…........................................... - Wicestarosta

## działającym w imieniu własnym oraz w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień  na podstawie porozumienia z dnia 17.09.2015r. w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, 
ul. M.C.Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ….......

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ............................................... z siedzibą w ...................................., ul. ...................................., zarejestrowaną w ………………….........……….., pod nr ………, NIP:…….................………….., REGON: ……………………,

reprezentowaną przez: ………………………………………………………..

zwana w dalszej części „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1.

1. Wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.24.2015 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę pn „Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, która obejmuje sprzęty wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia dostarczyć, zamontować/ustawić w miejscach wskazanych przez pracowników szpitala – do dnia ……2015r.

3. Do terminu podanego w ust. 2 Wykonawca, stosownie do potrzeb wynikających z charakteru danego elementu zamówienia, winien dostarczyć:

- kartę gwarancyjną,

- pełną listę części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i innych części, których wymiana lub naprawa może okazać się konieczna w okresie eksploatacji urządzenia,

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych),

- wykaz podmiotów obsługi serwisowej (zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.),

- dokumentację serwisową (tj, wszelkie dokumenty typu paszport techniczny itp.) oraz instrukcję obsługi urządzenia w j. polskim.

§ 2.

1.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy środkami własnymi i nie może bez zgody Zamawiającego zlecać całość zadania lub jego części osobie trzeciej.

lub

Wykonawca planuje powierzenia Podwykonawcom ……………………..…………………………….…………………. wykonania części zamówienia takich jak …........................................................................................................

2. Po zawarciu umowy zgoda Zamawiającego na zlecenie przez Wykonawcę całości zadania lub jego części osobie trzeciej może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Wykonawca nie ma prawa korzystania z pracowników Szpitala Powiatowego w Kętrzynie  przy realizacji zawartej z Zamawiającym Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz żądania przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego

§ 3.

1. Wykonawca z wyprzedzeniem przynajmniej 2 dni roboczych zawiadomi Zamawiającego o dacie dostawy sprzętów/urządzeń, w sposób przewidziany w § 9.

2. Sprzęt powinien dotrzeć do Zamawiającego w godzinach jego pracy (7:30-14:30), w miejsce przez niego wskazane, którym jest Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M.C.Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn.

§ 4.

1. Sprzęt będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Sprzęt powinien być dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom sprzętu i środka transportu.

§ 5.

1. Przekazanie sprzętu nastąpi protokołem odbioru – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

2. Przed dokonaniem zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przeszkolenia personelu w niezbędnym zakresie.

3. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym jego odbiorze, stwierdzonym podpisami w protokole odbioru.

4.  Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, sporządzony zostanie protokół z przeprowadzonych czynności odbioru, w którym Zamawiający wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie lub będzie egzekwował warunki rękojmi, o których mowa w § 7 niniejszej umowy.

5. Po upływie terminu na usunięcie usterek, w terminie 7 dni dokonany zostanie odbiór ze szczególnym uwzględnieniem wcześniej ujawnionych usterek.

6. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru sprzętów/urządzeń oraz podpisania protokołu odbioru, jeżeli w trakcie odbioru stwierdzi, że sprzęty/urządzenia posiadają wady, ślady uszkodzeń bądź używania.

7. Prawa własności do sprzętów/urządzeń przechodzą na Zamawiającego z datą podpisania protokołu odbioru. Protokół odbioru zostaje sporządzony w trzech egzemplarzach: dwa pozostają w miejscu dostarczenia sprzętów/urządzeń, trzeci dla Wykonawcy.

§ 6.

- Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem rękojmi obciążają Wykonawcę. Terminy rękojmi biegną od daty podpisania bez zastrzeżeń poszczególnych protokołów odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej rękojmi wymieni wadliwe sprzęty/urządzenia na sprzęty/urządzenia nieposiadające wad, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Za wadę sprzętu/urządzenia przyjmuję się w szczególności nie spełnianie przez sprzęt/urządzenie chociażby jednego z  wymogów dotyczących parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 do umowy.

- Zamawiający może zgłaszać wady sprzętów/urządzeń w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ich stwierdzenia.

§ 7.

- Niezależnie od rękojmi przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okresy szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym SOO.272.24.2015.

- Bieg gwarancji liczony będzie od dnia wykonania wszystkich czynności określonych w §1.

- W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej sprzętu lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad wg wyboru Zamawiającego, w terminie 7 dni liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do 14 dni.

- W toku napraw gwarancyjnych Wykonawca w cenie umowy wymieni wszystkie części i materiały eksploatacyjne niezbędne do utrzymania urządzenia w pełnej sprawności.

- Transport sprzętu do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy.

- W przypadku nie usunięcia wady fizycznej lub nie dostarczenia sprzętu wolnego od wad w terminach określonych w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach techniczno-użytkowych porównywalnych lub wyższych.

- W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi w cenie umowy przeglądy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w liczbie i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu i utrzymania urządzenia w ruchu;

- Przeglądy odbywać się będą w siedzibie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie lub w szczególnych przypadkach sprzęt zostanie przesłany do Wykonawcy na jego koszt i jego staraniem.

- Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji.

- W przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancji i wykonania naprawy, gwarancja na ten sprzęt zostaje wydłużona o czas naprawy. W przypadku wymiany urządzenia gwarancja biegnie na nowo.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

1) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

2) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

3) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 13 Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu ekspertyzę techniczną wskazującą na wystąpienie tych okoliczności bez obciążania Zamawiającego kosztami z tego tytułu.

- Postanowienia ustępów niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do części eksploatacyjnych, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

§ 8.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętów/urządzeń w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto sprzętów/urządzeń (według cen jednostkowych określonych w Umowie), których dotyczy zwłoka w dostawie,

- za każdy dzień zwłoki w wymianie odebranych przez Zamawiającego sprzętów/urządzeń posiadających wady na sprzęty/urządzenia wolne od wad w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto sprzętów/urządzeń (według cen jednostkowych określonych w Umowie), których dotyczy zwłoka w wymianie na artykuły wolne od wad,

- za każdy dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji i nie zapewnienia sprzętu zastępczego - karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto sprzętów/urządzeń (według cen jednostkowych określonych w Umowie), których zwłoka w załatwieniu reklamacji dotyczy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 10% wartości brutto sprzętów/urządzeń (obliczonej według cen jednostkowych określonych w Umowie), których dotyczy odstąpienie od Umowy.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych Umową powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

- Kary umowne mogą być wedle uznania Zamawiającego:

- potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

- płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania.

§ 9.

  - Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Wykonawcy w dni robocze za pomocą:

- faxu: (089) 751 37 97,

- e-maila: szpital@post.pl,

- poczty na adres podany przez Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn,

lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Zamawiającego w dni robocze za pomocą:

- faxu: .......................,

- e-maila: .......................,

- poczty na adres podany przez Wykonawcę: ……………………………. ,

lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca, siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby, numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, Strony uznają za doręczone.

  - Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

§ 10

  - Z zastrzeżeniem  § 1 ust. 4 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, za dostawę cenę .................zł brutto /słownie......................................... /.

  - W przypadku konieczności rezygnacji z części zamówienia, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie potwierdzonej protokołem odbioru ilości sprzętu i cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy.

  - Cena, o której mowa w ust 1 oraz ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy, zawierają podatek od towarów i usług.

§ 11.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Z zastrzeżeniem  § 1 ust. 4 faktury VAT z tytułu dostawy (zwane dalej „fakturami”) Wykonawca wystawi :

      - do kwoty ………………….. na Powiat Kętrzyński, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn,  NIP 742-18-42-131, z dopiskiem „Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”,

      - do kwoty …………………. na Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn, NIP 742-18-36-030, z dopiskiem „Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

- Wykonawca dostarczy faktury, nie później niż do dnia 11.12.2015r., odpowiednio do siedziby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1, parter, pok. 14 i siedziby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie  przy ul. ul. M.C. Skłodowskiej 2, III piętro (sekretariat).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w części dotyczącej sprzętów/urządzeń, w stosunku do których Wykonawca nie dostarczył faktury do siedziby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. Koszty związane z odbiorem sprzętów/urządzeń od Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………… …………………………..………… w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT.

- Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień potwierdzenia przez bank realizujący płatność otrzymania od Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przez Zamawiającego przelewu w banku na konto Wykonawcy.

§ 11.

  - Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,

2) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia,

3) zmiany wynikające z ustawowej zmiany stawek VAT dotyczących dostaw, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, o kwotę wynikającą z różnicy stawek VAT.

  - Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy.

§ 12.

Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią /art.509 §1 Kodeksu Cywilnego/.

§ 13.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy k.c. oraz ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 15.

Spory, powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Umowa została spisana w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i dwa dla Zamawiającego.

§ 17.

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) załącznik nr 1 – zestawienie cenowe,

2) załącznik nr 2 – parametry zamawianego sprzętu,

3) załącznik nr 3 – protokół odbioru.

Zamawiający 					Wykonawca

Kontrasygnata

……………………………………………………..………

Podpis przedstawiciela Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

w imieniu i na rzecz, którego dokonano wyboru Wykonawcy

załacznik nr 1

do umowy ………..

ZESTAWIENIE CENOWE

Do zamówienia publicznego „Zakup wyposażenia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

| lp | zadanie | ilość sztuk/ zestawów | cena brutto zł/szt-zestaw | wartość brutto zadania | Okres gwarancji | Producent | Nazwa/typ/model urządzenia | Kraj pochodzenia | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka hydrauliczne | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżka elektryczne | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafki przyłóżkowe | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający 					Wykonawca

Kontrasygnata

……………………………………………………..………

Podpis przedstawiciela Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

w imieniu i na rzecz, którego dokonano wyboru Wykonawcy

załacznik nr 2

do umowy ………….

PARAMETRY ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

Do zamówienia publicznego „Zakup wyposażenia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

| Lp. | Sprzęty/urządzenia medyczne |
| --- | --- |
|  | Nazwa | Parametry techniczne |
|  | Łóżko hydrauliczne | Łóżko posiadające konstrukcję wykonana ze stali lakierowanej/malowanej proszkowo lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Główna konstrukcja łóżka wykonana z materiałów gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm). Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (± 30 mm). Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1010 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm)). Łóżko wyposażone w składane wzdłuż ramy leża lub na ramę leża minimum dwie barierki boczne zabezpieczające pacjenta, nie powiększające gabarytów łóżka. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL lub inną, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub wypełnienia. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. Segmenty leża wypełnione stalową siatką o średnicy oczek i grubości materiału zapewniającej wysokie obciążenie użytkowe. W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie minimum: 0 – 700, - segment oparcia uda w zakresie minimum: 0 – 35º. Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej/nych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta i personelu. Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym. Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 370 - 830 mm (± 40 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 -175 mm, zaopatrzone w indywidualną blokadę kół. Łóżko przystosowane do zamontowania ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. Bezpieczne obciążenie min. 180 kg. Elementy wyposażenia łóżka: Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. Gramatura i materiał: 1) kołdra -waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 3) pościel – min. 180g/m2, typ materiału: płótno. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary poszewki kompatybilne z kołdrą; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 200 cm x 140 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów kołdry i poduszki. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
|  | Łóżko elektryczne | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Konstrukcja podstawy łóżka zapewniająca wysokie obciążenia użytkowe - podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach lub wsparta na kolumnach, gwarantująca stabilność leża. Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1000 mm (± 50 mm) (wymiar leża 900x2000mm (± 50 mm). Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. Zasilanie elektrycznie 220/230 V. Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców minimum 0-70°, - segment uda minimum: 0 – 35º, - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 30 sekund ± 10s. Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot z optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci. Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, CPR, krzesła kardiologicznego. Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV (lampy bakteriobójcze). Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm. Szczyty łóżka w formie zamkniętej, z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL lub inną odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. Łóżko wyposażone składane wzdłuż ramy leża lub na ramę leża niezależne min. dwie barierki boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. Łóżko wyposażone w sztywne metalowe lub elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 125-175 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Bezpieczne obciążenie ~230 kg. Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. Elementy wyposażenia łóżka: Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. Gramatura i materiał: 1) kołdra -waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 3) pościel – min. 180g/m2, typ materiału: płótno. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary poszewki kompatybilne z kołdrą; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 200 cm x 140 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów kołdry i poduszki. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |
|  | Szafka przyłóżkowa | Korpus szafki wykonany z aluminium lub stali malowanej/lakierowanej proszkowo lub z ocynkowanej stali pokrytej lakierem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze). Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z aluminium lub stali malowanej/lakierowanej proszkowo lub z ocynkowanej stali pokrytej lakierem, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Blat szafki wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL lub innego. Czoła szuflad i drzwi szafki wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo lub tworzywa HPL lub innego (o grubości min. 5 mm). Pożądane wyposażenie tyłu szafki w reling posiadający haczyk na ręcznik. Blaty wyposażone w bezpieczne krawędzie. Szafka składająca się z dwóch szuflad lub szuflady i szafki zamykanej, pomiędzy tymi sekcjami półka na prasę o wysokości min. 150 mm – dostęp do półki od frontu szafki. Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach, umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Pożądane dodatkowe wyposażenie szuflady dolnej lub szafki zamykanej w np. odejmowane tworzywowe wkłady łatwe do mycia i dezynfekcji dzielące wnętrza na części m.in. z funkcją uchwytu na butelki o pojemności min. 1,5 l. Wysokość tej sekcji min. 350 mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość - 900 mm (± 50mm), szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 50mm), szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 50mm), głębokość - 450 mm (± 50mm). Fronty szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. Pożądana pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS lub metalu. Dostęp do półki tylko od frontu szafki. Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 50mm). Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL lub innego (o grubości min. 5 mm), wspornik blatu z bezpiecznymi krawędziami. Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki. Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. ok. 50 mm z materiału nie brudzącego podłóg. Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancja min. 24 miesiące Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |

Zamawiający 					Wykonawca

Kontrasygnata

……………………………………………………..………

Podpis przedstawiciela Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

w imieniu i na rzecz, którego dokonano wyboru Wykonawcy

##### Załącznik Nr 3

do umowy …………….

Protokół

Zgodnie z umową nr …………………….. zawartą w dniu ………... pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie a ………………………………………. (zwaną dalej „Umową”), odbył się w dniu ……………… odbiór dostarczonych artykułów:

| Lp. | Nazwa artykułu | Producent, nazwa / oznaczenie handlowe / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że:

- Dostarczone artykuły są zgodne z Umową.

- Wraz z artykułami przekazane zostały następujące dokumenty:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Uwagi:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

| Data i podpis(y) przedstawiciela(i) Zamawiającego | Data i podpis(y) przedstawiciela(i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Zamawiający 					Wykonawca

Kontrasygnata

……………………………………………………..………

Podpis przedstawiciela Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

w imieniu i na rzecz, którego dokonano wyboru Wykonawcy

# Footnotes

Termin zgodny z ustaleniami SIWZ

zapis w kwestii podwykonawstwa dostanie ustalony na podstawie treści oferty złożonej przez Wykonawcę – nie właściwy zostanie wykreślony

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych przez Zamawiajacego standardów.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.