## Pakiet 1
| Pakiet Nr 1 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Igły jednorazowego użytku 0,5 x25mm 0,6 x40mm ,0,7x40mm 0,8x40mm 0,9x40mm 1,1- 1,2x40mm opakowania jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak=100 szt) |  |  |  | op. | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć wykonana z poliuretanu z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,wyposażona w samozamykający się port, elastyczne skrzydełka .Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu Rozmiary-0,7(24G)-żółta ,0,8 lub0,9(22G)-niebieska ,1,0 lub1,1(20G)-różowa , 1,2 lub 1,3 (18G)-zielona. |  |  |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kaniula dożylna z dostępem do injekcji standardowy zawór górnego portu jednokierunkowa zastawka uniemożliwiajaca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej rozmiar 0,7mm-24G(żółta); 0,8mm lub 0,9mm-22G(niebieska) 1,0mm lub 1,1mm-20G(różowa)1,2mm lub1,3mm -18G(zielona) |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Korek jałowy do zabezpieczenia światła kaniuli ( łatwy do otwarcia, miejsce zabezpieczające kaniulę zbudowane tak, by nie infekować przy chwytaniu korka do ręki) pakowane pojedynczo |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Mini Spike z filtrem bakteryjnym i zastawką |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Strzykawka jedn.użytku 2 ml z rozszerzoną skalą(skalowanie powyżej wartości nominalnej strzykawkimin.20%),op=100szt |  |  |  | op. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Strzykawka jedn.użytku 5ml z rozszerzoną skalą(skalowanie powyżej wartości nominalnejmin.20%)op=100szt |  |  |  | op. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Strzykawka jedn.użytku 10ml z rozszerzoną skalą(skalowanie powyżej wartości nominalnej strzykawki min20%) op=100szt |  |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Strzykawka jedn. użytku 20mlz rozszerzoną skalą(skalowanie powyżej wartości nominalnej min .20%) op=100szt |  |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Strzykawka 50-60 ml luer-lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skale pomiarową podwójne uszczelnienie tłoka skalowanie o dokładności min .1ml |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Strzykawka jedn. użytku typu Janeta 100 ml z końcówką stożkową do cewników |  |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Kraniki trójdrożne do wkłuć z przedłużaczem min 10 cm z koreczkami |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Przyrząd do infuzji płynów infuzyjnych jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, wyposażony w hydrofobowy filtr powietrza(opcjonalnie), komora kroplowa 20kropli=1ml 0,1ml, wolna od PCV, filtr płynu o wielkości oczek 15um,zaciskacz rolkowy, rolka zaciskacza, dren medyczny o długości 150cm, łącznik dodatkowej injekcji (opcjonalnie) łącznik stożkowy luer –lock, osłonka łącznika luer-lock opakowanie kolorystyczne typu folia-papier, sterylny |  |  |  | szt. | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 1,5 m, przeźroczysty,bez zawartości ftalanów pakowany w rękaw foliowo –papierowy napisy w języku polskim nadrukowane |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Cewnik Foley lateksowy-silikonowany nr 12,14,16,18,20,22,24,26 wymagania: do utrzymania w pęcherzu moczowym przez 14 dni, nie krócej – wymagane dokumenty |  |  |  | szt. | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Cewnik męski zewnętrzny nr 25,28,30,35 |  |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Worki do zbiórki moczu sterylne z zastawką antyzwrotną zapobiegającą refleksowi moczu, pojemność 2 litry z podziałką i zaworem spustowym typu poziomego |  |  |  | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Zgłębnik żołądkowy typu Rylea 16 F 400/180/160 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 18 x 800, 18x1250,16 x 1250, 16x800 wykonany z elastycznego PVC posiadający konektor półprzeżroczysty, powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia –papier na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylny |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ C 14, 16, 18 x 600 wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV na rurce poniżej konektora nadrukowany rozmiar i nazwa producenta posiadają 1 otwór na końcu rurki zakończony prosto, zaokrąglony, dwa otwory boczne naprzemianległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, nie zawierające ftalanów, rozmiar kodowany kolorami, pakowne pojedynczo, na każdym opakowaniu widoczna data sterylizacji i data ważności cewnika |  |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Cewnik dwudrożny do podawania tlenu przez nos dla dorosłych długość 150cm na opakowaniu opis w języku polskim, pakowany pojedyńczo |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych(kompletna) typ standard |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, jałowa Nr 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 , 10, |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Rurka intubacyjna metalowa do tchawicy (bez okienka) 2-7 |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedel wykonana z elastycznego materiału (PE) zmniejszającego ryzyko zranienia,sterylna, pakowana pojedynczo ,kodowana kolorem nr1,2,3,4,5 |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym jałowa nr od6,0 do 10,0 co0,5 z wyrażnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem numeru rozmiaru i numeru serii na rurce lub opakowaniu jednostkowym-opakowanie folia-papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Ostrza chirurgiczne wymienne jałowe nr 20, 22 (op=100szt) |  |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Szczotki do czyszczenia rurek tracheostomijnych f 9mm, 10mm,14mm |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Zatyczki do cewników sterylne, pakowane po 1 szt. |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Wieszak do worków na mocz, plastikowy uniwersalny |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Kieliszki do leków plastikowe, pojemność min 20 ml 3 kolory(op=80szt) |  |  |  | szt. | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Kubek-pojnik z tworzywa sztucznego bez uchwytów w skład zestawu wchodzi kubek o pojemności 200ml,oraz 2 typy ustników różniących się wielkością otworów |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, biała z wkładaną kartką |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Opaska do rurek tracheostomijnych dla dorosłych miękka i delikatna wykonana z tworzywa sztucznego nie powodującego podrażnień,posiadająca możliwość regulacji długości |  |  |  | szt. | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Pojemnik na odpady medyczne wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia i chemikalia z otworem wrzutowym z wcięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł (czerwony)oznakowany pojemność 0,7 litra, 1 litr |  |  |  | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Pojemnik na kał z wieczkiem i łopatką , sterylny |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Pojemnik na posiew moczu sterylny od 100-150ml |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Opaska uciskowa-staza klasyczna wykonana z gumy |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Opaska uciskowa- staza wielorazowego użytku , automatyczna |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Miska nerkowa plastikowa |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Basen sanitarny z tworzywa PCV z przykrywką |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Kaczka sanitarna z PCV męska |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Nakłuwacze do palca 2,4mm (op=200szt) |  |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Paski testowe do glukometru ACCU-CHECK GO ACCU-CHECK ACTIV (op=50pasków) |  |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Paski testowe do glukometru ONE TOUCH SELECT (op=50 pasków) |  |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Papier do EKG 58x25 ASCARD B5 |  |  |  | rolka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy naramienny ze słuchawką |  |  |  | kpl. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Termometr szklany bezrtęciowy (bez etui) |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Szpatułki laryngologiczne drewniane(op=100szt) |  |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Szyna do palców 260x20 |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Słuchawka lekarska |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Przyrząd do pompy packa Nutricia FLOCARE 800 |  |  |  | szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Wkład jednorazowy 2 litr. do systemu Flovac |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu 1
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 2
CPV 33141420-0
|  |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Pakiet Nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Rękawice chirurgiczne z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 80µg/g), lekko pudrowane, z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,21 +/-0,02mm, w strefie palców 0,22mm +/-0,02mm, minimalna długość: 280mm. AQL ≤1,0. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rozmiary: 7 7,5 8 |  |  |  | para | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein (nie więcej niż 90μg/g), lekko pudrowane, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic gładka, bez zgubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL 1,5. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. pakowane po 100 szt. Rozmiary: , S, M, L. Op*100szt |  |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL 1,5. Bezwonne. Grubość rękawicy w strefie palców: 0,11mm +/-0,01mm, w części dłoniowej: 0,09mm +/-0,01mm. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L. Op*100szt |  |  |  | op. | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu nr 2
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 3
| Pakiet Nr 3 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Kompresy gazowe jałowe z gazy 17 nitk 8 – 12 warstw 7 x 7 ; 7,5 x 7,5 a' 3 szt. |  |  |  | op. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Wata bawełniano – wiskozowa 0,5 kg |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kompresy gazowe niejałowe 7, 5 x 7, 5 cm a' 100 szt. - 17 N, 8 W |  |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kompresy gazowe niejałowe 5 x 5 cm a' 100 szt. - 17 N, 8 W |  |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Przylepiec na folii przeźroczystej szer. 2,5cm x 9,0 m -9,2 m |  |  |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Podkłady higieniczne 40 x 60 z pulpą celulozową |  |  |  | szt. | 3960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Gaza kopertowana bawełna wyjał. 1 m2, 13 nitkowa |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Gaza kopertowana bawełna wyjał. 1/2 m2 , 13 nitkowa |  |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Opaska opatr.wisk.dziana 4 m x 10 cm, indywidualnie pakowana |  |  |  | szt. | 3300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Opaska opatr.wisk.dziana 4 m x 5 cm, indywidualnie pakowana |  |  |  | szt. | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Opaska opatr.wisk.dziana 4 m x 15 cm, indywidualnie pakowana |  |  |  | szt. | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Wata celulozowa arkusze 40 x 60 cm a' 5 kg / medyczna bielona / |  |  |  | op. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Wata celulozowa zwoje opak. a' 150 g |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Opaska gipsowa 3 m x 12 cm ( 5 min ); pakowana po 2 szt. |  |  |  | op. | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Opaska gipsowa 3 m x 15 cm ( 5 min ) ( 14 cm), pakowana po 2 szt. |  |  |  | op. | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Opaska gipsowa 3 m x 10 cm ( 5 min ), pakowana po 2 szt. |  |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Opaska gipsowa 3 m x 6 cm ( 5 min ), pakowana po 2 szt. |  |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Podkład podgipsowy syntet. 3 m. x 10 cm |  |  |  | szt. | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Przylepiec chirurgiczny 10 cm x 10 m, włókninowy podklejany papierem |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Opaska elastyczna tkana z zapinką 4 m x 15 cm |  |  |  | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Przylepiec pod wenflon włókninowy 8 cm x 5,8 cm – 6 cm, a' 50 szt. |  |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Przylepiec pod venflon foliowy 8 cm x 6 cm, a’50 szt. |  |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Krem ochronny do skóry a' 200 ml. |  |  |  | op. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Pianka do oczyszczania skóry a' 500 ml. |  |  |  | op. | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Kompresy włókninowe wysokochłonne 10 x 15 |  |  |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Kompresy włókninowe wysokochłone 10 x 20 |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Kompresy włókninowe jałowe 7,5 x 7,5 ; 4-warstwowe a' 3 szt. |  |  |  | op. | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Kompresy włókninowe nie jałowe 7,5 x 7,5 ; 4- warstwowe a' 100szt. |  |  |  | op. | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Zestaw do zmiany opatrunku : - Kompres z włókniny 5 cm x 5 cm a' 5 szt. - Kubek plastikowy – 1 szt. - Pęseta medyczna – 1 szt. |  |  |  | szt. | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Maseczki z włókniny niejałowe wiązane na troki |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Plaster do łączenia brzegów ran 6 mm x 38 mm |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Fartuch wizytacyjny z włókniny niejałowy |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Jednorazowe podkłady chłonne bibułowo – foliowe wchłaniające i nieprzepuszczalne, szer. 50 cm, możliwość obrywania listków co 50 cm |  |  |  | mb | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Żel do rozpuszczania tkanki martwiczej a' 15 g. |  |  |  | szt. | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Czepek pielęgniarski jednorazowego użytku okrągły |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Zestaw do cewnikowania jednorazowego użytku - Tupfery kule 20cm x 20 cm - Pęseta medyczna – 1 szt - Pojemnik plastikowy dwudzielny – 1 szt. - Rękawice lateksowe bezpudrowe – 2 szt. - Serweta z włókniny foliowanej 50 cm x 50 cm – 1 szt. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Opatrunek z alginianu wapnia 10 cm x 10 cm |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Opatrunek hydrokoloidowy 10 cm x 10 cm |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Opatrunek polimerowy 10 cm x 10 cm |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Opatrunek polimerowy 15 cm x 15 cm |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Elastyczna siatka opatrunkowa Nr 2, 3 |  |  |  | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Elastyczna siatka opatrunkowa Nr 4, 5 |  |  |  | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Kompresy włókninowe niejałowe 5 x 5 a' 100szt. 4- warstwowe |  |  |  | op. | 460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Kompresy włókninowe jałowe 7,5 x 7,5 a' 2 szt. z wycięciem Y |  |  |  | op. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Opatrunek chłonny ze srebrem 10 x 10 |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Opatrunek chłonny ze srebrem 10 x 20 |  |  |  | szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Opatrunek foliowy ( błona półprzepuszczalna ) ok.7 x 7 |  |  |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Opatrunek foliowy ( błona półprzepuszczalna )ok.10 x 10 |  |  |  | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 6 cm x 1 m |  |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 8 cm x 1 m |  |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu 3
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 4
| Pakiet Nr 4 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L ( 3 ) 100-150 kg |  |  |  | szt. | 44000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu nr 4.
| Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
………………………………………….……………………………..
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej