Kętrzyn, dnia 12.08.2015 r.

SOO.272.20.2015

Do wszystkich Wykonawców

______________________________________________

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.20.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie”

Wyjaśnienia (4) do

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do prowadzonego przez Powiat Kętrzyński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie”, Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Pzp udziela wyjaśnienia do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1.

Czy należy wykonać przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Nr 5 przy ul. Budowlanej (blok wielorodzinny)? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, z jakich rur powinna zostać wykonana przebudowa oraz załączenia brakującej dokumentacji (profile).

Odpowiedź:

Zakres robót dotyczący  przebudowy  przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Nr 5 przy ul. Budowlanej (blok wielorodzinny) nie jest objęty przetargiem na przebudowę drogi powiatowej nr 3803N ulicy Budowlanej w Kętrzynie.

Pytanie 2.

Według dokumentacji projektowej (profile oraz plan sytuacyjny) rurociągi należy wykonać z rur PCVU Sn8 i Sn 16,   natomiast według SST rurociągi należy wykonać z rur PEHD w zakresie średnic 300-500 mm oraz z rur PP w zakresie średnic 250-200 mm. Jakie rury należy zastosować przy wykonaniu kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z WT MPWiK sieci należy wykonać z rur PVC U SN 8 dla większości tras , oraz SN 16 dla odcinków o zbyt małym przykryciu ( względy wytrzymałościowe  ).  Szczegóły są na  opracowanej dokumentacji projektowej .

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Sporządziła:

Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

(89)751-17-51

### Marta Szymkiewicz

(89)751-17-11

Rozdzielnik:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, Oddział Warmińsko-Mazurski - Dział Ofert, 
ul. Wolności 5, 11-430 Korsze

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” s.c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo

- „TECHNOMEL” Kazimierz Kozieł, ul. Bartoszycka 26D, 11-100 Lidzbark Warmiński

- Skanska S.A., Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn