# Reszel, 02.01.2013r.

Do wiadomości

uczestników postępowania

W odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „dostawę  sprzętu jednorazowego użytku, pieluchomajtek oraz materiałów opatrunkowych” Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu odpowiada jak niżej:

1. Pakiet nr 2. Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic diagnostycznych i 
chirurgicznych znajdowała się data produkcji. Data przydatności do użytku powinna być wystarczającą informacją dla Zamawiającego. Ponadto należy zauważyć, że załącznik nr 1 (wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (D.U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74), w części II (wymagania dotyczące projektu i wykonania), w ust.13.3, dotyczącym oznakowania wyrobów, wymaga, w pkt 12), oznakowania w zakresie daty produkcji jedynie w odniesieniu do aktywnych wyrobów medycznych, których nie dotyczy pkt 5. Niewątpliwie przypadek ten nie obejmuje rękawic diagnostycznych, a w przypadku rękawic chirurgicznych obowiązuje data sterylizacji podana na opakowaniu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2. Pakiet nr 2 poz. 1 (Rękawice chirurgiczne). Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcach min. 0,16 mm, w części dłoniowej 0,12 mm, poziom protein poniżej 125 Âľg/g, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

3. Wzór umowy § 1 ust. 7. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni. Bardzo krótki (3 dni) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

4. Wzór umowy § 1 ust. 8. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na telefon do 3 dni. Bardzo krótki (24 
h) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Dodatkowo sam Zamawiający utrudni realizację takiego zamówienia 
udostępniając magazyn jedynie w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.00-12.00.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

5. Wzór umowy § 2 ust. 8. Zwracamy się o doprecyzowanie miejsca dostawy (poziom, piętro), czy możliwy jest rozładunek typu burta-burta, dostawa na paletach.

Odp. Zamawiający informuje, że miejscem dostawy jest piwnica, w związku z czym nie możliwości rozładunku typu burta-burta, czy dostawy na paletach.

6. Wzór umowy § 5 ust. 2. Zwracamy się o wyjaśnienie do Zamawiającego w jaki sposób ma dokonać dostawy przy rozbieżności towaru w ciągu 24 h, jeżeli magazyn jest czynny jedynie w poniedziałki, środy i czwartki. Dodatkowo tak krótki termin na wymianę towaru faworyzuje lokalnych wykonawców, co narusza zasadę równego traktowania wykonawców.

Odp. Zamawiający wydłuża termin dostawy do 3 dni.

7. Wzór umowy § 6 ust. 1a. Prosimy o odniesienie kar, o których mowa § 6 ust. 1a do wartości 
niezrealizowanej części umowy. Nie jest słuszne, aby kara miała taka samą wysokość niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji zamówienia nastąpiło rozwiązanie umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

8. Pakiet nr1 poz.1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu jednostkowym znajdowały się barwne oznaczenia kodu rozmiaru zgodnego z kolorem nasadki?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

9. Pakiet nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kaniule z trzema paskami kontrastującymi?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

10. Pakiet nr 1 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczków jałowych pakowanych na blistrze po 4 szt.?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Pakiet nr 1 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Mini Spike z filtrem bakteryjnym bez zastawki?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

12. Pakiet nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

13. Pakiet nr 1 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skala rozszerzoną do 5,6 ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

14. Pakiet nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą rozszerzoną do 12 ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

15. Pakiet nr 1 poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą rozszerzoną do 23 ml pakowaną po 50 szt. z przeliczeniem.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

16. Pakiet nr 1 poz. 13. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby komora kroplowa przyrządu do infuzji płynów była wolna od PCV? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

## Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

17. Pakiet nr 1 poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do infuzji płynów z komorą kroplową zawierającą medyczne PCV? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Pakiet nr 1 poz. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley do utrzymania w pęcherzu do 7 dni? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Pakiet nr 1 poz. 18. Pakiet nr 1 poz. 20. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewnik miał nadrukowaną na rurce poniżej konektora nazwę producenta?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

20. Pakiet nr 1 poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o dł 140 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

21. Pakiet nr 1 poz. 28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek o wym. ø17 i ø12?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

22. Pakiet nr 1 poz. 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków pakowanych po 75 szt. w jednym kolorze. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

23. Pakiet nr 1 poz. 44, 45, 52, 53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenia z nich odrębnego zadania?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

24. Pakiet nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o zawartości protein ≤ 150ug/g?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

25. Pakiet nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości:  na palcu -  0,12 mm, na dłoni 0,17 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

26. Pakiet nr 2 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o zawartości protein ≤ 150ug/g?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

27. Pakiet nr 2 poz. 2, 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu znajdowała się data produkcji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

28. Pakiet nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wym. 5cmx5cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie.

29. Pakiet nr 3 poz. 14, 15, 16, 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o czasie wiązania 5-6 min?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

30. Pakiet nr 3 poz. 14, 15, 15, 16, 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek pakowanych po 1 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

31. Pakiet nr 3 poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o wym. 3mx10cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. Pakiet nr3 poz. 21, 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

33. Pakiet nr 3 poz. 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wym. 10cmx10cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

34. Pakiet nr 3 poz. 29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

-Kompres gaz jał.7,5x7,5 - 5szt

-Penseta- 1szt

-Tupfer kula 20x20- 5szt

-Kubek pakowany osobno

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

35. Pakiet nr 3 poz. 33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów z możliwością odrywania  co 38 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

36. Pakiet nr 3 poz. 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

-Kompres gaz jał.7,5x7,5 - 5szt

-Penseta- 1szt

-Tupfer kula 20x20- 5szt

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. Pakiet nr 3 poz. 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

- 1 x miska nerkowata

- 1 x taca z 5 tamponami , w kształcie śliwki

- 2 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe

- 1 x sterylne szczypce, niebieskie

- 1 x obłożenie z wcięciem 60 x60 cm

- 2 x rękawice lateksowe, rozmiar M, bezpudrowe

- 1 x wodoodporny podkład 60x60cm

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

38. Pakiet nr 3 poz. 44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 5 szt., z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

39. Pakiet nr 3 poz. 45, 46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków z węglem aktywowanym i srebrem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

40. Pakiet nr 3 poz. 48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wym. 10 cm x 12 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

41. Pakiet nr 3 poz. 23, 24, 34, 39, 40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu w związku z wprowadzeniem istotnych zmian w niniejszym postępowaniu przetargowym dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert i wyznacza nowy termin na dzień 09.01.2013r. godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z wydzieleniem pozycji asortymentowych nr 44, 45, 52, 53 z Pakietu nr 1 i utworzeniem odrębnego Pakietu na ww. pozycje asortymentowe, Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza cenowego, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i z dniem ich publikacji jest dokumentem wiążącym.  Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian. Odpowiednie zmiany zostały opublikowane w BZP jako ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 369-2013 z dnia 02.01.2013r.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej – bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Sporządził: Joanna Wasiluk