Kętrzyn. 29.06.2015r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr SOO.272.15.2015

Nasz znak: SOO.272.15.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.15.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zakup inwestycyjny”.

Powiat Kętrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.13.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zakup inwestycyjny”, w trybie art 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ:

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - NR 1
Pytanie nr 1
Dotyczy karty nr 2 Aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem do wydruku o szerokości 210 mm?
Odpowiedź nr 1
Parametry i warunki realizacji dostawy aparatu EKG precyzują opisy zawarte w Karcie nr 2 – załącznika nr 6 do SIWZ: “Szerokość papieru 110-112 mm”.
Zamawiajacy nie dopuszcza urządzeń nie spełniających warunków opisanych w Karcie nr 2.

Pytanie nr 2
Dotyczy karty nr 2 Aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem kolorowym 8,9”?
Odpowiedź nr 2
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiązanie, jesli urządzenie spełni pozostałe warunki opisane w Karcie nr 2.

Pytanie nr 3
Dotyczy karty nr 2 Aparat EKG: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,6 kg?
Odpowiedź nr 3
Parametry i warunki realizacji dostawy aparatu EKG precyzują opisy zawarte w Karcie nr 2 – załączniku nr 6 do SIWZ: “Waga 1,3-2,5 kg”.
 Zamawiajacy nie dopuszcza urządzeń i narzędzi nie spełniających warunków opisanych w Karcie nr 2.

Pytanie nr 4
Dotyczy karty nr 2 Aparat EKG: Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia razem z aparatem EKG wózka mobilnego?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający będzie wymagał dostarczenia razem z aparatem EKG wózka mobilnego. Karta opisu technicznego zostanie zmodyfikowana w tym zakresie.

Pytanie nr 5
Dotyczy łóżko medyczne z podwójną ramą wyciągową- bałkańską: Czy Zamawiający wymaga by łóżko posiadało mechaniczną lub elektryczną regulację wysokości leża.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, że wymaga by łóżko posiadało pneumatyczną regulację wysokości leża.

Pytanie nr 6
Dotyczy łóżko medyczne z podwójną ramą wyciągową- bałkańską: Czy zamawiający wymaga, by rama wyciągowa w całości była wykonana ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, że wymaga, by rama wyciągowa w całości była wykonana ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 7
Dotyczy wózek do przewożenia chorych na leżąco: Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej /zewnętrznej 2100mm?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że poruszoną kwestię regulują zapisy Karty nr 30 – załącznika nr 6 do SIWZ: “Wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita: 2100 mm, (+/- 50 mm).”

Pytanie nr 8
Dotyczy wózek do przewożenia chorych na leżąco: Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej/zewnętrznej 750mm?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej/zewnętrznej 750mm.

Pytanie nr 9
Dotyczy wózek do przewożenia chorych na leżąco: Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją w zakresie 620-920mm?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją w zakresie 620-920mm.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia do SIWZ podczas sporządzania i składnia ofert.

Ryszard Henryk Niedziółka
Starosta Kętrzyński